## Scenario R16
Technology | North | Middle | Southwest | East | Unknown
AW | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 0 | 0 | 0
BioTransformer | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas- BHKW | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas_feedin_existing | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas_feedin_new | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse_elec | 0 | 0 | 162.0624 | 0
Biomasse_elec_heat | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse_heat | 0 | 0 | 0 | 0
BtL_holz | 0 | 0 | 0 | 0
BtL_substrat | 282.3062 | 0 | 0 | 147.1423
East<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electric boiler | 202.6745 | 1257.0933 | 0 | 837.4516
Electrolysis | 0 | 0 | 0 | 0
Fuelcell | 0 | 0 | 0 | 0
Gas_storage | 0 | 0 | 0 | 0
GuD | 111.125 | 111.125 | 111.125 | 111.125
H2_storage | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->Swest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heat storage_dist_heat | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333
Heat storage_seasonal | 1552.056 | 1580.2781 | 1408.6409 | 1580.2781
Heatpump_air | 0 | 0 | 0 | 0
Heatpump_recovery_heat | 119.875 | 119.875 | 119.875 | 119.875
Heatpump_water | 778.75 | 778.75 | 778.75 | 778.75
Hydro power plant | 0.6375 | 4.1345 | 6.248 | 20.86
Hös<->HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Electricity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Gas | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Oil | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Synthetic_fuel | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Wood | 126.5144 | 213.689 | 629.8074 | 236.634
Import_brown_coal | 0 | 0 | 0 | 0
Import_hard_coal | 0 | 0 | 0 | 0
Import_solid_fuel | 0 | 0 | 0 | 0
Li-Ion_Battery | 0 | 0 | 0 | 0
Methanisation | 0 | 0 | 0 | 0
Middle<->Swest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Natrium_Battery | 0 | 291.4944 | 1577.478 | 409.673
North<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV_open | 3292.5234 | 4537.189 | 2680 | 3968.9707
PV_rooftop | 0 | 0 | 1238.0038 | 0
Preheater- Electric boiler | 0 | 0 | 0 | 0
Preheater- WP | 54.322 | 55.3097 | 49.3024 | 55.3097
PtL | 0 | 0 | 0 | 0
Pumped_hydro_storage_Goldistal | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5
Pumped_hydro_storage | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5
Pumped_hydro_technology | 0 | 0 | 82.9346 | 0
Red-OX_Battery | 0 | 0 | 0 | 0
ST | 0 | 0 | 0 | 0
UW | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1210 | 1640 | 900 | 1820

## Scenario ref
Technology | North | Middle | Southwest | East | Unknown
AW | 0 | 0 | 0 | 0
Battery | 0 | 0 | 0 | 0
BioTransformer | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas- BHKW | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas_feedin_existing | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas_feedin_new | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse_elec | 0 | 0 | 162.0624 | 0
Biomasse_elec_heat | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse_heat | 0 | 0 | 0 | 0
BtL_holz | 0 | 0 | 0 | 0
BtL_substrat | 282.3062 | 0 | 0 | 147.1423
East<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electric boiler | 202.6745 | 1257.0933 | 0 | 837.4516
Electrolysis | 0 | 0 | 0 | 0
Fuelcell | 0 | 0 | 0 | 0
Gas_storage | 0 | 0 | 0 | 0
GuD | 111.125 | 111.125 | 111.125 | 111.125
H2_storage | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->Swest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heat storage_dist_heat | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333
Heat storage_seasonal | 1552.056 | 1580.2781 | 1408.6409 | 1580.2781
Heatpump_air | 0 | 0 | 0 | 0
Heatpump_recovery_heat | 119.875 | 119.875 | 119.875 | 119.875
Heatpump_water | 778.75 | 778.75 | 778.75 | 778.75
Hydro power plant | 0.6375 | 4.1345 | 6.248 | 20.86
Hös<->HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Electricity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Gas | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Oil | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Synthetic_fuel | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Wood | 126.5144 | 213.689 | 629.8074 | 236.634
Import_brown_coal | 0 | 0 | 0 | 0
Import_hard_coal | 0 | 0 | 0 | 0
Import_solid_fuel | 0 | 0 | 0 | 0
Li-Ion_Battery | 0 | 0 | 0 | 0
Methanisation | 0 | 0 | 0 | 0
Middle<->Swest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Natrium_Battery | 0 | 291.4944 | 1577.478 | 409.673
North<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV_open | 3292.5234 | 4537.189 | 2680 | 3968.9707
PV_rooftop | 0 | 0 | 1238.0038 | 0
Preheater- Electric boiler | 0 | 0 | 0 | 0
Preheater- WP | 54.322 | 55.3097 | 49.3024 | 55.3097
PtL | 0 | 0 | 0 | 0
Pumped_hydro_storage_Goldistal | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5
Pumped_hydro_storage | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5
Pumped_hydro_technology | 0 | 0 | 82.9346 | 0
Red-OX_Battery | 0 | 0 | 0 | 0
ST | 0 | 0 | 0 | 0
UW | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 1210 | 1640 | 900 | 1820