## Scenario test_sim
Technology | North | Middle | Southwest | East | Unknown | Total
AW | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Battery | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
BioTransformer | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Biogas- BHKW | 0 | 0.01458 | 0 | 0 |  | 0.01458
Biogas_feedin_existing | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Biogas_feedin_new | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Biomasse_elec | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Biomasse_elec_heat | 27.4477 | 67.3321 | 63.1234 | 89.8157 |  | 247.7189
Biomasse_heat | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
BtL_holz | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
BtL_substrat | 0 | 0 | 265.9174 | 0 |  | 265.9174
East<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electric boiler | 705.4463 | 1491.2684 | 905.9643 | 1250.3534 |  | 4353.0324
Electrolysis | 21.6699 | 36.7448 | 27.0611 | 39.0367 |  | 124.5125
Fuelcell | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gas_storage | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
GuD | 111.125 | 111.125 | 111.125 | 111.125 |  | 444.5
H2_storage | 20.8562 | 35.3154 | 25.9437 | 37.4573 |  | 119.5725
HS<->East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->Swest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heat storage_dist_heat | 166.9638 | 358.8175 | 228.5255 | 289.3969 |  | 1043.7037
Heat storage_seasonal | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Heatpump_air | 15.8195 | 19.8843 | 0.92641 | 0 |  | 36.6302
Heatpump_recovery_heat | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Heatpump_water | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Hydro power plant | 0.6375 | 4.1345 | 6.248 | 20.86 |  | 31.88
Hös<->HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Electricity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Gas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Import_Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Import_Oil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Import_Synthetic_fuel | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Import_Wood | 322.9961 | 568.0153 | 424.6697 | 727.5649 |  | 2043.2459
Import_solid_fuel | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Li-Ion_Battery | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Methanisation | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Middle<->Swest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Natrium_Battery | 312.3884 | 342.879 | 1546.1225 | 443.5208 |  | 2644.9107
North<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV_open | 1309.7957 | 2506.5198 | 2680 | 1910.2998 |  | 8406.6152
PV_rooftop | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Preheater- Electric boiler | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Preheater- WP | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PtL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Pumped_hydro_storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pumped_hydro_storage_bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297
Pumped_hydro_technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Red-OX_Battery | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ST | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UW | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Umgebungsluft | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Wind | 1070.3261 | 1973 | 1081.2698 | 1978.6068 |  | 6103.2027

## Scenario ref
Technology | North | Middle | Southwest | East | Unknown | Total
AW | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Battery | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
BioTransformer | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Biogas- BHKW | 0 | 0.01458 | 0 | 0 |  | 0.01458
Biogas_feedin_existing | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Biogas_feedin_new | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Biomasse_elec | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Biomasse_elec_heat | 27.4477 | 67.3321 | 63.1234 | 89.8157 |  | 247.7189
Biomasse_heat | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
BtL_holz | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
BtL_substrat | 0 | 0 | 265.9174 | 0 |  | 265.9174
East<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electric boiler | 705.4463 | 1491.2684 | 905.9643 | 1250.3534 |  | 4353.0324
Electrolysis | 21.6699 | 36.7448 | 27.0611 | 39.0367 |  | 124.5125
Fuelcell | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gas_storage | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
GuD | 111.125 | 111.125 | 111.125 | 111.125 |  | 444.5
H2_storage | 20.8562 | 35.3154 | 25.9437 | 37.4573 |  | 119.5725
HS<->East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS<->Swest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heat storage_dist_heat | 166.9638 | 358.8175 | 228.5255 | 289.3969 |  | 1043.7037
Heat storage_seasonal | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Heatpump_air | 15.8195 | 19.8843 | 0.92641 | 0 |  | 36.6302
Heatpump_recovery_heat | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Heatpump_water | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Hydro power plant | 0.6375 | 4.1345 | 6.248 | 20.86 |  | 31.88
Hös<->HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Electricity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Import_Gas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Import_Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Import_Oil | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Import_Synthetic_fuel | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Import_Wood | 322.9961 | 568.0153 | 424.6697 | 727.5649 |  | 2043.2459
Import_solid_fuel | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Li-Ion_Battery | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Methanisation | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Middle<->Swest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Natrium_Battery | 312.3884 | 342.879 | 1546.1225 | 443.5208 |  | 2644.9107
North<->Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV_open | 1309.7957 | 2506.5198 | 2680 | 1910.2998 |  | 8406.6152
PV_rooftop | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Preheater- Electric boiler | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Preheater- WP | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PtL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Pumped_hydro_storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pumped_hydro_storage_bestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297
Pumped_hydro_technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Red-OX_Battery | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ST | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UW | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Umgebungsluft | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Wind | 1070.3261 | 1973 | 1081.2698 | 1978.6068 |  | 6103.2027